Zał. Nr 2.1

Nazwa urządzenia lub aparatu

Platforma Autopulse

nr fabryczny - 40258

nr inwent. T-80-802-36/1

Charakterystyka techniczna urządzenia:

- producent - Paramedica Polska - Warszawa

- czas eksploatacji - 13 lat

- rok produkcji - 2011

Opis stanu technicznego - urządzenie eksploatowane 13 lat, wymaga wymiany akumulatorów, ponieważ nie utrzymują właściwych parametrów (pojemność, napięcie pracy). Urządzenie wg zaleceń producenta powinno być wyposażone w 3 szt. akumulatorów w celu zapewnienia prawidłowej pracy.

Zał. Nr 2.2

Nazwa urządzenia lub aparatu

Urządzenie do automatycznej resuscytacji Autopulse Plus KIt L

nr fabryczny - 41099

nr inwent. T-80-802-36/5

Charakterystyka techniczna urządzenia:

- Producent - Paramedica Polska - Warszawa

- czas eksploatacji - 12 lat

- rok budowy - 2012

Opis stanu technicznego — urządzenie wymaga wymiany na nowe akumulatory, ponieważ nie utrzymują właściwych parametrów (pojemność, napięcie pracy). Urządzenie wg zaleceń producenta powinno być wyposażone w 3 szt. akumulatorów
w celu zapewnienia prawidłowej pracy.

Zał. Nr 2.3

Nazwa urządzenia lub aparatu

Urządzenie do automatycznej resuscytacji Autopulse Plus Kit L

nr fabryczny - 40544

nr inwent. T-80-802-36/6

Charakterystyka techniczna urządzenia:

- Producent: Zoli Circulation

- Dostawca: Paramedica Polska - Warszawa 
c. czas eksploatacji — 10 lat

- rok budowy 2014r

Opis stanu technicznego — urządzenie wymaga wymiany na nowe akumulatory, ponieważ nie utrzymują właściwych parametrów (pojemność, napięcie pracy). Urządzenie wg zaleceń producenta powinno być wyposażone w 3 szt. akumulatorów w celu zapewnienia prawidłowej pracy. Zalecana częstotliwość wymiany 3 lata od daty produkcji